1、技能竞赛项目基本信息包括：

竞赛名称：2016年电气安装、接线、调试技能竞赛

参赛对象：计算机控制技术专业大二学生，智能控制技术专业大一学生，物流工程技术专业大一学生，港口物流设备与自动控制大二学生。

竞赛形式：，2人一个组，实操竞赛

竞赛内容：本次电气接线技能竞赛的设置及具体要求如下：

（1）本次竞赛中提供给每个小组一份电气图纸，要求小组成员列出所需器件清单并领取器件。

（2）根据图纸按电气接线的要求安装好、并调试成功。

报名时间与方式：报名时间：11月05日前

联系人：行政楼办公室2608吴响容老师（15988892873、短号592873）

EMAIL:18979826@QQ.COM

港口与控制实训室5304万航老师（0571-86928262、13588341103）

2、组织机构与主要职责：

主任： XXX            (工作职责:全面负责大赛的各项工作。)

副主任：吴响容  (工作职责:负责技术文件、竞赛规程、评分标准制定，命题与竞赛评审等事宜。)

秘书长：沈国平(工作职责:负责比赛的报名、赛事协调、成绩公布、竞赛总结、成果展示等事宜。)

工作组：林方聪 (工作职责)协助负责报名、赛事组织、成绩公布等事宜。

- 3、“2016年电气安装、接线、调试技能竞赛”竞赛规程

一、竞赛目的

为了推动我校技能文化月活动的开展，丰富校园文化活动，相互学习、交流经验，提高学生的动手能力及操作技能，特举办这次电气安装、接线、调试技能竞赛。

二、承办部门及竞赛组织机构

承办：物流技术学院

竞赛组织机构：2016年电气安装、接线、调试技能竞赛组

三、竞赛内容与方式

（一）项目设置和要求

本次电气接线技能竞赛的设置及具体要求如下：

（1）本次竞赛中提供给每个小组一份电气图纸，要求小组成员列出所需器件清单并领取器件。

（2）根据图纸按电气接线的要求安装好、并调试成功。

（二）比赛设备

竞赛组提供接线板、电气图中所需各种器件、工具箱。

四、参赛对象

计算机控制技术专业大二学生，智能控制技术专业大一学生，物流工程技术专业大一学生，港口物流设备与自动控制大二学生， 2人一个组。

五、竞赛规则与评分标准

（一）比赛方式

1、准备阶段（11月20日前）：参赛者在规定时间前熟悉竞赛要求和规范并练习；

2、竞赛阶段（11月30日前）：参赛者在比赛规定时间内完成给定电气图的安装、接线并调试。

（二）成绩评判

由竞赛组对每组的电器选件、安装、接线、调试过程中的规范性、安全性等进行评判排名，具体如下表，作品要求每组独立完成。

考核要求及评分标准

| 序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件选择 | 按照给定的电气图，提出主要材料单 | 主要材料单有误，每次扣一分 | 10 |  |  |
| 2 | 元件安装 | 1、按图纸的要求，正确使用工具和仪表，熟练地安装电气元器件； 2、元件在配电板上布置要合理，安装要准确紧固； 3、按钮盒方便拆卸。 | 1、元件布置不整齐、不匀称、不合理，每个扣1分； 2、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉。每个扣1分； 3、损坏元件每个扣1分 | 20 |  |  |
| 3 | 布线 | 1、要求美观、紧固、无毛刺，导线要进入线槽； 2、电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的导线要有端子标号，引出端要用别径压端子。 | 1、电动机运行正常，但未按电路图接线，扣2分； 2、布线不进入线槽，不美观，主电路、控制电路，每根扣2分； 3、接点松动、接头露铜过长、反圈、压绝缘层，标记线号不清楚、遗漏或误标，引出端无别径压端子，每处扣2分； 4、损伤导线绝缘或线芯，每根扣2分。 | 30 |  |  |
| 4 | 通电试验 | 在保证人身和设备安全的前提下，通电试验一次成功 | 1、时间继电器及热继电器整定值错误各扣2分； 2、主、控电路配错熔体，每个扣2分； 3、一次试车不成功扣5分；二次试车不成功扣10分；三次试车不成功扣15分。 | 30 |  |  |
| 5 | 安全文 明生产 | 1、劳动保护用品穿戴整齐； 2、电工工具佩戴齐全； 3、遵守各项安全操作规程； 4、尊重老师，讲文明礼貌； 5、考试结束要清理现场 | 1、考试中，违反安全文明生产考核要求的任何一项扣3分； 2、当老师发现考生有重大人身事故隐患时，要立即予以制止，扣2~10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |

六、竞赛安排

1、竞赛时间：待定，具体时间在11月20日-11月30日之间选手们都有空的时间，比赛时间4个小时。

2、竞赛场地：新实训大楼三楼维修电工实训室

3、注意事项：

1）参赛选手携带学生证或身份证，提前15分钟入场，并按指定座位参与比赛，迟到者，取消比赛资格。严禁请他人代替参赛，一经发现，作弊处理。

2）参赛选手应严格遵守竞赛规则，文明比赛，服从裁判人员的安排。

七、奖项设置

本次比赛设置一等奖、二等奖、三等奖，由学校统一颁发证书并进行颁奖。

奖项设置按参赛人数计发奖项：一等奖10%、二等奖20%、三等奖30%。

八、报名时间及要求

报名时间：11月05日前

联系人：行政楼办公室2608吴响容老师（15988892873、短号592873）

EMAIL:18979826@QQ.COM

港口与控制实训室5304万航老师（0571-86928262、13588341103）

附件1：“2016年电气安装、接线、调试技能竞赛”参赛选手报名表

2016年电气安装、接线、调试技能竞赛组

2016年10月25日

附件1：“2016年电气安装、接线、调试技能竞赛”参赛选手报名表

| 参赛小组 | 班级学号 | 姓名 | 手机和EMAIL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

注：本表提交截止时间2016年11月05日。